## Slide 1
项目5-2
配置与管理硬盘

## Slide 2: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
RAID（Redundant Array of Inexpensive Disks，独立硬盘冗余阵列）用于将多个廉价的小型硬盘驱动器合并成一个硬盘阵列，以提高存储性能和容错功能。
RAID可分为软RAID和硬RAID，其中，软RAID是通过软件实现多块硬盘冗余的。
RAID的级别从RAID概念的提出到现在，已经发展了6个级别，其级别分别是0、1、2、3、4、5。但是最常用的是0、1、3、5这4个级别。

## Slide 3: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
RAID0：将多个硬盘合并成一个大的硬盘，不具有冗余，并行I/O，速度最快。
RAID1：把硬盘阵列中的硬盘分成相同的两组，互为镜像，当任一硬盘介质出现故障时，可以利用其镜像上的数据恢复，从而提高系统的容错能力。
RAID3：RAID3存放数据的原理和RAID0、RAID1不同。RAID3是以一个硬盘来存放数据的奇偶校验位，数据则分段存储于其余硬盘中。
RAID5：向阵列中的硬盘写数据，奇偶校验数据存放在阵列中的各个盘上，允许单个硬盘出错。

## Slide 4: 三、项目实施
RAID0，RAID1，RAID3，RAID5的优缺点
RAID0
• 优点：提供最高的读写速度，因为数据被分割存储在多个硬盘上，允许多个磁盘同时进行I/O操作。
• 缺点：不具备任何冗余，一旦任何一个硬盘故障，整个阵列数据都会丢失。
• 使用场景：适用于对高性能有极致追求，而对数据安全要求不高的环境，如高速缓存存储、游戏或视频编辑等场景。

## Slide 5: 三、项目实施
RAID0，RAID1，RAID3，RAID5的优缺点
RAID1
• 优点：提供很好的数据保护，因为所有数据都被镜像存储在两个磁盘上，任一硬盘失败，数据仍然安全。
• 缺点：成本较高，因为实际可用的存储容量只有总容量的一半。
• 使用场景：适用于数据安全非常重要的场合，如关键数据存储、小型服务器和个人数据备份。

## Slide 6: 三、项目实施
RAID0，RAID1，RAID3，RAID5的优缺点
RAID3
• 优点：通过独立的奇偶校验盘提供了一定级别的数据保护，同时因为数据分割存储，具备一定的读写性能提升。
• 缺点：I/O性能受限于单独的奇偶校验盘，这在大量随机读写的场景下会成为瓶颈。
• 使用场景：RAID 3在现代较少使用，但理论上适用于大量连续数据处理的应用，如早期的视频编辑和大型数据库操作。

## Slide 7: 三、项目实施
RAID0，RAID1，RAID3，RAID5的优缺点
RAID5
• 优点：提供了较好的读写性能和数据保护。奇偶校验信息被分布在所有硬盘上，允许单个硬盘失败而不丢失数据。
• 缺点：写入性能受到一定影响，因为每次写入都需要计算和更新奇偶校验信息。
• 使用场景：适用于对性能和数据保护都有要求的环境，如文件服务器、数据库服务器和大多数企业应用。

## Slide 8: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
在Linux系统中建立软RAID可以使用mdadm工具建立和管理RAID设备。
1．实现软RAID的环境
下面以4块硬盘/dev/sdc、/dev/sdd、/dev/nvme0n2、/dev/nvme0n3为例来讲解RAID5的创建方法。此处利用VMware虚拟机，事先安装4块硬盘。
2．创建4个硬盘分区
使用fdisk命令重新创建4个硬盘分区/dev/sdc1、/dev/sdd1、/dev/nvme0n2p1、/dev/nvme0n3p1，容量大小一致，都为500MB，并设置分区类型id为fd

## Slide 9: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
① 以创建/dev/nvme0n2p1硬盘分区为例（先删除原来的分区，若是新硬盘直接分区）。
[root@Server01 ~]# fdisk /dev/nvme0n2
更改将停留在内存中，直到您决定将更改写入硬盘。
使用写入命令前请三思。
设备不包含可识别的分区表。
创建了一个硬盘标识符为 0x6440bb1c 的新 DOS 硬盘标签。
命令(输入 m 获取帮助)：n //创建分区
分区类型
p 主分区 (0个主分区，0个扩展分区，4空闲)
e 扩展分区 (逻辑分区容器)
选择 (默认 p)：p //创建主分区1
分区号 (1-4, 默认 1): 1 //创建主分区1
第一个扇区 (2048-41943039, 默认 2048):
上个扇区，+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, 默认 41943039): +500M //分区容量为500MB
创建了一个新分区 1，类型为“Linux”，大小为 500 MiB。
命令(输入 m 获取帮助)：t
//设置文件系统
已选择分区 1
Hex 代码(输入 L 列出所有代码)：fd
//设置文件系统为fd
已将分区“Linux”的类型更改为“Linux raid autodetect”。
命令(输入 m 获取帮助)：w //存盘退出

## Slide 10: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
② 用同样方法创建其他3个硬盘分区，最后的分区结果如下所示
[root@Server01 ~]# fdisk -l
设备 起点 末尾 扇区 大小 Id 类型
/dev/nvme0n2p1 2048 1026047 1024000 500M fd Linux raid 自动检测
/dev/nvme0n3p1 2048 1026047 1024000 500M fd Linux raid 自动检测
/dev/sdc1 2048 1026047 1024000 500M fd Linux raid 自动检测
/dev/sdd1 2048 1026047 1024000 500M fd Linux raid 自动检测

## Slide 11: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
3．使用mdadm命令创建RAID5
RAID设备名称为/dev/mdX，其中X为设备编号，该编号从0开始。
[root@Server01~]#mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 --spare-devices=1 /dev/sd[c-d]1 /dev/nvme0n2p1 /dev/nvme0n3p1
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.

## Slide 12: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
4．为新建立的/dev/md0建立类型为xfs的文件系统
[root@Server01 ~]mkfs.xfs /dev/md0
5．查看建立的RAID5的具体情况（看运行效果，注意哪个是备用！）
[root@Server01 ~]mdadm --detail /dev/md0

## Slide 13: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
6．将RAID设备挂载
① 将RAID设备/dev/md0挂载到指定的目录/media/md0中，并显示该设备中的内容。
[root@Server01 ~]# mkdir /media/md0
[root@Server01 ~]# mount /dev/md0 /media/md0 ; ls /media/md0
[root@Server01 ~]# cd /media/md0

## Slide 14: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
6．将RAID设备挂载
② 写入一个50M的文件50_file供数据恢复时测试用
[root@Server01 md0]# dd if=/dev/zero of=50_file count=1 bs=50M; ll
记录了1+0 的读入
记录了1+0 的写出
52428800 bytes (52 MB, 50 MiB) copied, 0.356753 s, 147 MB/s
总用量 51200
-rw-r--r--. 1 root root 52428800 8月 30 09:33 50_file
[root@Server01 ~]# cd

## Slide 15: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
7. RAID设备的数据恢复
如果RAID设备中的某个硬盘损坏，系统会自动停止这块硬盘的工作，让后备的那块硬盘代替损坏的硬盘继续工作。例如，假设/dev/sdc1损坏。更换损坏的RAID设备中成员的方法如下。
（1）将损坏的RAID成员标记为失效。
[root@Server01 ~]# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc1
mdadm: set /dev/sdc1 faulty in /dev/md0
（2）移除失效的RAID成员。
[root@Server01 ~]# mdadm /dev/md0 --remove /dev/sdc1
mdadm: hot removed /dev/sdc1 from /dev/md0

## Slide 16: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
（3）更换硬盘设备，添加一个新的RAID成员（注意上面查看RAID5的情况）。备份硬盘一般会自动替换，如果没自动替换，则进行手动设置。
[root@Server01 ~]# mdadm /dev/md0 --add /dev/nvme0n3p1
mdadm: Cannot open /dev/nvme0n3p1: Device or resource busy
//说明已自动替换
（4）查看RAID5下的文件是否损坏，同时再次查看RAID5的情况。命令如下。
[root@Server01 ~]#ll /media/md0
总用量 51200
-rw-r--r--. 1 root root 52428800 8月 30 09:33 50_file //文件未受损失

## Slide 17: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
[root@Server01 ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
……
Number Major Minor Raid Device State
3 259 13 0 active sync /dev/nvme0n3p1
1 8 49 1 active sync /dev/sdd1
4 259 12 2 active sync /dev/nvme0n2p1
RAID5中的失效硬盘已被成功替换。

## Slide 18: 三、项目实施
任务5-3 在Linux中配置软RAID
8. 停止RAID
当不再使用RAID设备时，可以使用命令“mdadm -S /dev/mdX”的方式停止RAID设备。需要注意的是，应先卸载再停止。
[root@Server01 ~]# umount /dev/md0
[root@Server01 ~]# mdadm -S /dev/md0 //停止RAID
mdadm: stopped /dev/md0
[root@Server01 ~]# mdadm --misc --zero-superblock /dev/sd[c-d]1 /dev/nvme0n[2-3]p1 //删除RAID信息

## Slide 19: 三、项目实施
任务5-4 配置软RAID的企业案例
5.4.1 环境需求
利用5个分区组成RAID 5，其中一个分区为摆用分区。
每个分区约为1GB大小，需确定每个分区容量一样较佳。
1个分区设定为spare disk，这个spare disk的大小与其他RAID所需分区一样大。
将此RAID 5装置挂载到/mnt/raid目录下。

## Slide 20: 三、项目实施
任务5-4 配置软RAID的企业案例
5.4.2 解决方案
本案例的解决方案与任务5-3极为相似，不再赘述。若需要详细解决方案，请教材上扫码。

## Slide 21: 三、项目实施
课堂练习5
任务描述：掌握软RAID的基本原理和操作方法，了解不同类型的RAID在不同场景下的优缺点和适用性。
内容：
① 了解什么是RAID，为什么需要RAID，以及RAID有哪些常见的类型和特点。
② 选择合适的硬盘分区工具（如fdisk）来创建三块容量相同、分区类型相同（83）的硬盘分区。
③ 使用mdadm命令创建一个基于xfs文件系统的软RAID5设备，并查看其状态。
④ 将新建立的软RAID5设备挂载到一个目录下，并在该目录下创建一些文件进行测试。
⑤ 如果发现软RAID5设备出现故障或损坏，使用mdadm命令进行恢复或修复操作。
⑥ 停止RAID设备的正确步骤，使用mdadm命令进行相应操作。

## Slide 22: 三、项目实施
课堂练习5（参考答案）
① RAID的基本了解
• 什么是RAID: RAID（Redundant Array of Inexpensive Disks，独立硬盘冗余阵列）是一种数据存储虚拟化技术，它将多个物理磁盘组合成一个或多个逻辑单元以提高数据的冗余性、可靠性或性能。
• 为什么需要RAID: RAID的目的主要是为了增加数据的可靠性和提高存取速度。通过在多个磁盘间分配数据，RAID可以在一块或多块磁盘发生故障时保护数据不丢失，并且根据不同的配置，还可以提升数据的读写速度。
② 创建硬盘分区
• 使用fdisk命令创建分区是一种常见方法。fdisk是一个基于文本的磁盘分区工具，可以用来创建、删除、改变或显示硬盘分区。分区类型ID为83时，表示Linux原生文件系统类型。
③ 使用mdadm创建软RAID5
• 创建RAID5: 使用mdadm --create命令创建RAID5设备，例如：mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1。
• 创建文件系统: 在RAID设备上创建xfs文件系统，例如：mkfs.xfs /dev/md0。

## Slide 23: 三、项目实施
课堂练习5（参考答案）
• 查看状态: 使用mdadm --detail /dev/md0查看RAID设备的状态。
④ 挂载软RAID5设备
• 创建挂载点目录，例如：mkdir /mnt/raid5。
• 将RAID设备挂载到该目录，例如：mount /dev/md0 /mnt/raid5。
• 在挂载目录下创建和测试文件，验证操作。
⑤ 恢复或修复软RAID5
• 如果某个磁盘出现故障，可以使用mdadm --manage /dev/md0 --remove和mdadm --manage /dev/md0 --add命令移除损坏的磁盘并添加新磁盘进行重建。
⑥ 停止RAID设备
• 卸载RAID设备：umount /mnt/raid
• 停止RAID设备：mdadm -S /dev/mdX

## Slide 24: 四、项目实录
1.视频学习
文件系统管理

## Slide 25: 四、项目实录
2．项目实训目的
掌握Linux下文件系统的创建、挂载与卸载的方法。
掌握文件系统的自动挂载的方法。
3．项目背景
某企业的Linux服务器中新增了一块硬盘/dev/sdb，请使用fdisk命令新建/dev/sdb1主分区和/dev/sdb2扩展分区，并在扩展分区中新建逻辑分区/dev/sdb5，使用mkfs命令分别创建vfat和ext3文件系统。然后用fsck命令检查这两个文件系统。最后，把这两个文件系统挂载到系统上。
4．项目实训内容
练习Linux系统下文件系统的创建、挂载与卸载及自动挂载的实现。
文件系统管理

## Slide 26
THANKS